附件1

赣州市医疗卫生机构计量工作自查表

（医疗卫生机构填写）

1. 医疗卫生机构基本信息

| 机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构地址 | （总部） |  |  |  |  |
|  | （分部） |  |  |  |  |
| 网址 |  |  |  | 投诉电话 |  |
| 上级主管部门 （或投资方） |  |  |  |  |  |
| 医疗卫生机构等级 |  |  |  | 医疗卫生机构性质 | □公立医院 □部队医院 □民营医院 □外资医院 □体检机构 |
| 计量管理 职能部门 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 重要岗位 人员信息 | 姓名 | 固定电话 | 手机 |  | Email |
| 计量工作 分管院长 |  |  |  |  |  |
| 计量管理职能 部门负责人 |  |  |  |  |  |
| 计量主管 |  |  |  |  |  |

2.医疗卫生机构计量管理情况自查表

| 自查项目 | 序号 | 自查内容 |  |  | 自查 不符合项 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量管理组织网络和计量管理制度建立落实 情况 | 1.1 | 有计量分管院长 |  | 有（ ） 无（ ） |  |
|  | 1.2 | 有计量管理职能部门 |  | 有（ ） 无（ ） |  |
|  | 1.3 | 有专（兼）职计量管理人员且经过计量培训 |  | 有（ ） 无（ ） |  |
|  | 1.4 | 建立计量器具采购验收、保管发放、登记造册、周期检定（定期校准）、档案管理、停用报废和计量数据管理、计量培训等计量管理制度 |  | 有（ ） 无（ ） |  |
|  | 1.5 | 计量管理制度能有效贯彻实施 |  | 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） |  |
| 计量器具 配备情况 | 2 | 建立计量器具管理台账，并做到账、物一致 |  | 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） |  |
| 计量 器具 检定/ 校准 情况 | 3.1 | 在用强检计量器具依法向法定计量检定机构申请强制检定，且检定合格并在有效期内 |  | 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） |  |
|  | 3.2 | 在用非强检计量器具送有资质的计量技术机构定期检定（校准）或自行检定（校准） |  | 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） |  |
|  | 3.3 | 在用计量器具应有齐全的检定（校准）印、证和状态标识 |  | 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） |  |
|  | 3.4 | 计量器具维修后，经有资质的计量技术机构检定合格或校准符合要求后，方可继续使用 |  | 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） |  |
| 法定计量 单位使用 情况 | 4 | 各种文件资料、统计报表、病历处方、票证票据、计量数据等应全面使用国家法定计量单位 |  | 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） |  |
| 自查结论 （可另附页） |  | 本机构共有专（兼）职计量管理人员 名，所属计量器具 台（其中强检计量器具 台，非强检计量器具 台，在用强检计量器具 台，在用非强检计量器具 台）。共自查（ ）个项目，符合规定的（ ）个项目，不符合规定的（ ）个项目。 |  |  |  |
| 整改措施 （可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 医疗卫生机构负责人签名： 医疗卫生机构盖章： 年 月 日 |  |  |

3.计量器具台账

医疗卫生机构名称（盖章）：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 制造单位 | 量值溯源方式 填“检定”或填“校准” | 检定/校准日期 | 量值溯源 机构 | 设备 状态 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.设备状态为：在用、停用、报废；

2.使用地点为计量器具在此医疗卫生机构的使用位置（如XX医院放射科、内科等）

附件2

赣州市医疗卫生机构检查情况汇总表

报送单位：            市场监督管理局

1.医疗卫生机构自查情况汇总表

| 医疗机构总数 |  |  |  | 所属计量器具总数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强检计量器具总数 |  | 在用强检计量器具总数 |  | 已检定台件数 |  |
| 非强检计量器具总数 |  | 在用非强检计量器具总数 |  | 已检定或校准数 |  |

2. 医疗机构监督检查情况汇总统计表

| 序号 | 医疗卫生机构名称 | 是否设立相关计量管理部门 | 是否建立计量管理制度 | 是否建立医用计量器具管理台账 | 强检计量器具情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 纳入强制管理的计量器具数量 | 已检定数量 | 未经检定数量 | 超期未检定数量 | 经计量检定不合格计量器具数量 |  |

填表人：                                    填表日期：