江西省制造计量器具许可证

考	核	记	录

申请考核单位　　　　　　　　　　						（盖公章）

申	请　日	期							年	 月	  日

考	核	单	位											（盖公章）

考	核	日	期							年	  月   日

江西省质量技术监督局制

说		明

- 本记录需填写一式三份，考核后交省质量技术监督局，主持考核单位，被考核单位各一份；

- 许可证考核记录分三方面，一是计量法制管理审查表，二是生产条件考核，三是产品质量检测。三方面若有一方面不符合要求，考核则不合格。

- 计量法制审查表共有6大项内容，考核结果填写合格或不合格，若一项不合格则计量法制审查不通过；若大项中含有几个小项，则每小项均需合格。

- 生产条件考核按百分制打分（详见考核记录）。产品质量检测包括产品质量抽检和关键零部件检测两方面，检测情况除需填写表一与表二外，还须同时附上检测时的原始记录。

- 生产工艺，技术文件不同的产品应分别填写许可证考核记录。

计量法制管理审查表

| 序号 | 审 查 内 容 | 自 查 情 况 | 考 核 情 况 | 考核 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 1 1．2 | 制造的计量器具 生产的计量器具均采用法定计量 单位 产品不属于国务院计量行政部门 禁止使用的计量器具 |  |  |  |
| 2 - 1 2．2 2．3 | 产品的技术文件资料 产品技术标准、原材料（零部件） 标准、图纸、工艺文件均采用法定 计量单位 产品使用说明书、出厂检定（验） 报告均采用法定计量单位 操作规程等均采用法定计量单位 |  |  |  |
| 3 | 产品的准确度等级 应符合国家检定系统和检定规程的要求 |  |  |  |
| 4 4．1 4．2 | 许可证的标志和编号 产品或产品的铭牌上，以及产品的外包装箱上，应有标志和编号 编号的书写、位置应符合规定要求 |  |  |  |
| 5 | 出厂产品 应有合格印证，计量标准具有检 测报告 |  |  |  |
| 6 | 计量器具新产品 应取得型式批准证书或样机试验合格证书 |  |  |  |
| 结论： 审查人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

申请考核产品明细表

| 序 号 | 产 品 名 称 | 型号 规格 准确度 |
| --- | --- | --- |

生产条件考核评分标准

申请考核单位：											联系人：

| 考核项目 | 生产设施 | 出厂检定 条 件 | 人员技术 状 况 | 技术文件 | 管 理 制 度 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 分 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | 100 |
| 缺 项 分 |  |  |  |  |  |  |
| 自查得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 率 |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 考 核 产 品 | - 产品名称 - 型式批准证书或样机试验合格证书编号 - 企业计量定级等级 |  |  |  |  |  |
| 考 核 评 语 及 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 考核组长（签字）： 考核组员（签字）： 考核单位（盖章）： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

生产条件考核评分标准说明

- 生产条件的考核采取评分的办法。标准总分为100分，其中生产设施25分，出厂

检定条件15分，人员技术状况10分，技术条件25分，管理制度25分。评分采取从标准

分中扣分的办法，扣完为止，不给负分。

- 考核合格指标如下：

总得分率达75%以上；

并且，生产设施和出厂检定条件的得分率分别达75%以上。

- 如遇到减免考核的项目称缺项。缺项不得分。

- 得分率按下式计算：

考核得分

得分率=

标准分	—	缺项分

例如：生产设施标准分为25，其中生产设备、工艺装备、检测手段和工作环境条件

的标准分分别为8分、8分、6分、3分。如工艺装备为缺项，其它项目得满分，则

8+0+6+3

生产设施得分率=                              =100%

25 — 8

一、生产设施（标准分25分）

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 8 | 生产设备种类、数量、精度、 完好状况能满足生产和工艺要求。 | （1）任抽三种设备检查，精度、数量、完好状况不能满足加工要求的，一台扣3分，一般设备1台扣1.5分。 |
| 2 | 工艺装备 | 8 | 根据加工、装配的需要，应有数量、精度、种类符合要求的工艺装备 | - 任抽三种工装，不能满足要求的，一种扣3分； - 主要工序工装缺一种扣2分。 |
| 3 | 检测手段 | 6 | 根据产品零件加工、装配、调试需要，应用种类、数量、准确度符合要求的检测手段。 | - 任抽三台检测仪器设备，规格、功能、准确度不能满足要求的一台扣2分； - 配备不齐的，缺一种扣2分； - 没有合格证书的或超过有效期的，一台扣2分。 |
| 4 | 工作环境 条 件 | 3 | - 生产环境应清洁、物品堆放整齐。 - 零部件工序流传应有必要工位器具。 - 防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰设施及环境温度等适应生产需要。 | - 生产环境不清洁、不整齐的扣2分； - 必要的工位器具，缺一种扣1分。 - 温、湿度等环境不满足要求的扣2分。 |

| 自 查 情 况 | 考 核 情 况 | 评 分 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺 项 分 | 自 查 分 | 考 核 分 |

- 出厂检定条件（标准分15分）

二、出厂检定条件（标准分15分）

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检定环境 条件 | 3 | - 应有产品出厂检定场所。 - 环境条件满足规程或技术标准的规定。 - 房屋面积适应检定工作需要。 | - 没有固定场所的扣3分； - 环境有一项不满足的扣1分； - 房屋面积不适应的扣1分。 |
| 2 | 检定人员 | 4 | - 人员数量应满足生产和检定要求。 - 检定人员应经考核合格并取得计量检定员证。 | - 人员数量不足的扣1分； - 查检定原始记录，凡有一名无证人员从事检定工作的扣2分。 |
| 3 | 计量器具 | 4 | - 出厂检定用的计量器具数量、准确度应满足检定工作需要。 - 出厂检定用的标准计量器具和工作计量器具都应取得检定证书。 - 最高标准计量器具应取得标准考核合格证书。 | - 计量器具数量、准确度有一项不满足的扣2分； - 计量器具有一件无检定证书或超期使用的扣2分； - 最高计量标准有一项未取得考核合格证书的扣2分。 |
| 4 | 执行规程和标准情况 | 4 | 出厂检定必须执行计量检定规程或检定方法。 | 查检定原始记录，凡有一处未执行规程或检定方法的扣2分。 |

| 自查情况 | 考核情况 | 评分结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺项分 | 自查分 | 考核分 |

  - 人员技术状况（标准分10分）

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位负责人 | 2 | 应熟悉计量法律法规，重视产品质量。 | 采用座谈或个别谈话方式，了解有关内容熟悉程度； - 对计量法律法规不了解的扣1分； - 对质量重视不够的扣1分。 |
| 2 | 质量管理 人员 | 2 | 应了解本职范围内与产品质量有关的岗位职责、质量指标完成情况，以及技术文件、资料、报表等。 | 任抽3名质量管理人员，通过 座谈或个别谈话方式进行了解，有一人对本职工作不够熟悉的 扣0.5分 |
| 3 | 技术人员 | 2 | 有一定专业基础知识，能较深 入地了解本职范围内的产品关 键技术，并能解决产品质量问 题。 | 任抽3人进行座谈或个别谈话，有一人对本职工作的有关业务知识不够了解的扣0.5分。 |
| 4 | 技术工人 | 2 | 技术水平应达到国家规定的要 求。 | 任抽3人进行考试或检查，有 一人不合格的扣1分。 |
| 5 | 培训教育 计划 | 2 | 应制定技术和管理人员的培训 教育计划，经常进行计量知 识、操作技术、质量管理和有关法律法规教育。 | - 无培训教育计划扣2分； - 不能提供考核原始记录的扣2分。 |

| 自查情况 | 考核情况 | 评分结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺项分 | 自查分 | 考核分 |

  - 技术文件（标准分25分）

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品图样 （1）完整性 | 3 | 整套图样应有图样目录、标准 件、外购件、零部件明细有、 总装图、部件图和零件图。 | 任抽一套产品图样检查： - 缺图样目录的扣0.5分； - 缺标准件、外购件、零部件明细表的扣0.5分； - 总装图、部件图、零件图缺一种扣0.7分。 |
|  | （2）正确性 | 6 | 图样绘制、标注、技术要求和 代（符）号等符合有关标准的 规定； 图样目录应与图样相符，零部件明细表与产品零部件一致， 图样与实物相符。 更改会签手续完备，符合有关 规定。 | （1）任抽10张图纸检查（少于 10张图样的全部检查）图样绘制、标注、技术要求和代（符）号等，有一张不符合有关规定扣0.4分； （2）任抽3件实物，有一件与图样不符合的扣1分； （3）更改会签手续不完备、不符合有关规定的扣1分； （4）零部件明细表与产品零部件不致的扣0.5分； （5）图样目录与图样不相符的，缺一张图样扣0.5分。 |
|  | （3）统一性 | 3 | 各部门用图应一致。 | 任选三个部门，各抽一套同类产品图样，再任抽10张图样检查，有一张图样不统一扣0.3分。 |

| 自查情况 | 考核情况 | 评分结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺项分 | 自查分 | 考核分 |

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工艺文件 | 8 | 应具有保证产品图纸要求、能指导加工、装配、检验的各种工艺文件。 | - 没有工艺文件的扣8分； - 工艺文件不全的扣1分； - 任抽三个零部件的工艺卡，有一处与实际操作不一致的扣1分； - 任抽三个零部件的加工工艺卡，有一处不能保证图件要求的扣1分； - 任抽三个部门相同的艺文件各10项，有一处不统一的扣1分。 |
| 3 | 使用文明书 | 2 | 内容完整、正确，能指导用户正确安装和使用 | - 没有使用说明书的扣2分； - 内容不全、不完整、有错误和缺点的，有1项扣0.5分。 |
| 4 | 零部件检验和产品出厂检定记录 | 2 | 应有固定格式的检验记录单，反映出检验项目、检验条件、日期、检验设备、检验员签字等。 | - 无法提供记录的扣2分； - 记录单反映内容不全的，有一项扣0.2分。 |
| 5 | 设备一览表 | 1 | 应能提供主要生产设备、工艺装备和出厂检定设备一览表 | - 不能提供的扣1分； - 提供不全的，有一种扣0.2分。 |

| 自查情况 | 考核情况 | 评分结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺项分 | 自查分 | 考核分 |

  - 管理制度（标准分25分）

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量管理制度 | 8 | 应建立健全各项计量管理制度，包括计量器具流转制度；周期检定制度；配备、维护保养制度；计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度；计量实验室工作制度；计量人员岗位责任制度；计量人员培训、考核、任用、奖励制度，计量技术档案和资料保管制度。 | - 没有计量管理制度的扣8分； - 制度内容不完全的，缺一项扣1分； - 有一项没有具体实施的扣1分。 |
| 2 | 质量管理制度（1）原材料、外协件、外购件进厂验收制度和管理制度 | 3 | 验收制度应包括：抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、检查用仪器设备及其准确度、验收报告格式、合格判断原则、不合格处理办法、保管环境要求等。 | - 没有制度的扣3分； - 制度内容不全、不合理、有错误的，一项扣0.1分； - 任抽三种原材料或外购件或外协件，无验收报告的，有一种扣2分； - 检查三份验收报告，内容、记录不全的，有一处0.1分。 |
|  | （2）零部件检验和产品出厂和检定制度 | 3 | 包括：检验依据、抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查条件、检查用的仪器设备及其准确度、检查报告的格式、合格判断原则、不合格的处理办法。 | - 制度缺一种扣1.5分； - 制度内容不全的，缺一项扣0.1分； - 抽查三种零部件（或产品），缺一种检验记录的扣1.5分。 |

| 自查情况 | 考核情况 | 评分结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺项分 | 自查分 | 考核分 |

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （3）成品、废品、返修品管理制度 | 2 | 应有废品和返修品、成品的管理制度，规定报废返修的原则、依据、程序。 | - 缺一种管理制度的扣1分 - 制度内容不全的一项扣0.1分； - 任抽三种零部件或三种材料或三种规格成品，检查制度执行情况，有一种未执行的扣1分。 |
|  | （4）设备、工装管理制度 | 3 | 应制订生产设备、工艺装备和检测设备的管理制度，包括设备的验收、使用、维收等。 | - 没有制度的扣3分； - 制度内容不全的，有一项扣0.1分； - 任抽三台设备，有一台不执行制度的扣1分。 |
|  | （5）用户服务制度 | 2 | 应制订用户服务制度，内容包括：售后服务，用户质量信息反馈。 | （1`）无制度的扣2分，内容不全扣0.5分； （2）未执行制度的扣2分。 |
|  | （6）质量岗位责任制度 | 2 | 应建立健全质量管理体系，明确规定单位负责人和各部门及每个职工在质量管理体系中的任务、责任、权限以及相互关系。 | - 没有机构或人员进行质量管理的扣2分； - 检查各部门，有一个部门未执行质量职责的扣1分。 |
|  | （7）质量奖惩制度 | 2 | 应制订质量与职工荣誉和物质利益挂钩的制度，使质量指标在工资，资金分配上有否决权。 | - 没有制度的扣2分； - 有制度的不执行的扣2分。 |

| 自查情况 | 考核情况 | 评分结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺项分 | 自查分 | 考核分 |