赣州长冈220千伏输变电工程

用地预审与选址公示说明

赣州长冈220千伏输变电工程已纳入《江西省发展改革委江西省能源局关于印发江西省电网发展规划项目库（2019-2024年）的通知》 (赣发改能源〔2020〕25号)。项目的建设为了满足兴国县用电负荷需求，同时有利于可加强赣州电网的供电可靠性，保障电源的稳定送出。因此，赣州长冈220千伏输变电工程的建设是非常必要和可行的。项目建设符合国家产业政策和国家土地供应政策。

项目建设内容主要包括：

1、长冈220kV变电站新建工程。新建变电站站址位于兴国县长冈乡仁塘村东龛组附近，最终规模为3×180MVA主变，变电站拟占地2.0303公顷，其中农用地0.5417公顷（全部为水田，不涉及永久基本农田），建设用地0.0641公顷，未利用地1.4245公顷。

2、本线路在破口π入长冈220kV线路后，将原有220kV均村牵引站-梅江变线路108#-119#塔进行拆除，形成均村牵引站侧及梅江侧两段新建线路，均村牵引站侧线路为均村牵引站-长冈220kV线路，梅侧线路为长冈-梅江220kV线路。两条线路起点均为拟建220kV变电站，终点分别为均村牵引站-梅江220kV线路120#和均村牵引站-梅江220kV线路108#附近。本工程新建线路亘长约5.3公里，其中单回线路0.8公里，双回共塔单挂线线路4.5公里。线路途经兴国县长冈乡。

③线路以长冈变220kV出线构架线路侧耐张串为起点，分别以钓鱼台风电场-埠头220kV线路线路107#附近π入点和埠头变220kV出线构架线路侧耐张串为终点，新建线路亘长约33.7公里，其中单回线路2.0公里，双回线路19.4公里，双回共塔单挂线线路12.3公里。线路途经兴国县长冈乡、高兴镇和埠头镇。

本项目不涉及占用永久基本农田，但线路穿越了会昌县丹霞地质公园和部分生态保护红线，项目已取得相关部门的同意意见。线路走廊(含杆、塔基)用地原则上不征，只作经济补偿，维护原土地所有(使用)者的权益。

项目评估区范围内无重叠采矿权、国家规划矿区及国民经济具有重要价值矿区。项目的地质灾害危险性评估结论为基本适宜建设。