## 新国标修订
建筑工程文件归档范围
赣州市住房和城乡建设档案馆（2021年12月修订）
建设单位: |  |  | 工程地址:
工程名称: |  |  | 联系人:
日 期: |  |  | 联系电话:
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 | 序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复
工程准备阶段文件 |  |  |  | 6.2 | 建设单位项目负责人及现场管理人员名册
1、立项文件
1.1 | 项目建议书（立项报告） |  |  | 6.3 | 监理单位项目总监及监理人员名册
1.2 | 项目建议书审批意见(立项批复)
1.3 | 可行性研究报告及批复 |  |  | 6.4 | 施工单位项目经理及质量管理人员名册
1.4 | 专家论证、项目评估文件
2、建设用地文件 |  |  |  | 监理文件
2.1 | 选址规划意见通知书 |  |  | 7、监理文件
2.2 | 建设用地批准书 |  |  | 7.1 | 监理规划
2.3 | 建设用地规划许可证及附件 |  |  | 7.2 | 监理实施细则
2.4 | 土地使用证明文件及其附件 |  |  | 7.3 | 监理工作总结
2.5 | 规划放（验）线记录，规划验线（复验）通知单 |  |  | 7.4 | 监理旁站记录
|  |  |  | 7.5 | 监理工程师通知单及回复
3、勘察、设计文件 |  |  |  | 7.6 | 开（复、停）工报审表
3.1 | 工程地质勘察报告 |  |  | 7.7 | 工程暂停令
3.2 | 水文地质勘察报告 |  |  | 7.8 | 工程延期申请、审批表
3.3 | 设计方案审查意见 |  |  | 7.9 | 质量事故报告及处理资料
3.4 | 规划设计条件通知书 |  |  | 7.10 | 竣工移交证书
3.5 | 人防、环保、消防等部门（对设计方案）审查意见 |  |  | 施工文件
8、施工管理文件
3.6 | 施工图设计文件审查意见 |  |  | 8.1 | 工程概况表
3.7 | 节能设计备案文件 |  |  | 8.2 | 建设单位质量事故勘察记录
4、招投标文件 |  |  |  | 8.3 | 建设工程质量事故报告书
4.1 | 勘察、设计承包合同 |  |  | 8.4 | 见证取样授权书
4.2 | 施工承包合同 |  |  | 8.5 | 见证试验检测汇总表
4.3 | 监理委托合同 |  |  | 9、施工技术文件
5、开工审批文件 |  |  |  | 9.1 | 施工组织设计及其报审表
5.1 | 建设工程规划许可证及附件 |  |  | 9.2 | 图纸会审记录
5.2 | 建设工程施工许可证 |  |  | 9.3 | 设计变更通知单
6、工程建设基本信息 |  |  |  | 9.4 | 工程洽商记录(技术核定单)
6.1 | 工程概况信息表 |  |  | 9.5 | 开（停、复）工报告
注：工程性质及实际情况不同，归档文件内容有所差异。
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 | 序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复
10、施工物资出厂质量证明及进场检测文件 |  |  |  | 12、施工试验记录及检测文件
10.1 | 砂的试验汇总表、试验报告 |  |  | 12.1 | 锚杆试验报告
10.2 | 石料试验汇总表、试验报告 |  |  | 12.2 | 地基承载力检验报告
10.3 | 砖(砌块)试验汇总表、试验报告 |  |  | 12.3 | 桩基检测报告
10.4 | 水泥试验汇总表、试验报告 |  |  | 12.4 | 土工击实试验报告
10.5 | 外加剂试验汇总表、试验报告 |  |  | 12.5 | 回填土试验报告及附图
10.6 | 钢材试验汇总表、复试试验报告 |  |  | 12.6 | 钢筋焊接、机械连接试验报告
10.7 | 钢结构用钢材、防火及焊接材料、螺栓连接副复试报告 |  |  | 12.8 | 砂浆抗压强度试验报告
|  |  |  | 12.9 | 混凝土抗压强度试验报告
10.8 | 节能工程材料复试报告 |  |  | 12.10 | 混凝土抗渗试验报告
10.9 | 钢筋套筒等构件试验报告 |  |  | 12.11 | 钢筋套筒灌浆连接检测报告
10.10 | 幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告 |  |  | 12.12 | 钢筋浆锚搭接连接检测报告
|  |  |  | 12.13 | 后浇节点混凝土或灌浆料浆体强度检测报告
10.11 | 防水、防腐材料、轻骨料等材料试验汇总表、试验报告
|  |  |  | 12.14 | 装配式结构实体检验记录
10.12 | 通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆等见证取样复试报告 |  |  | 12.15 | 预制外墙保温检测报告
|  |  |  | 12.16 | 密封材料及外围护接缝处防水检测报告
10.12 | 预应力筋复试报告 |  |  | 12.17 | 超声波探伤记录、报告
10.13 | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 |  |  | 12.18 | 钢构件射线探伤报告
|  |  |  | 12.19 | 高强度螺栓抗滑移系数检测报告
10、施工记录文件 |  |  |  | 12.20 | 网架节点承载力试验报告
11.1 | 工程定位测量记录 |  |  | 12.21 | 钢结构防腐涂料检测报告
11.2 | 基槽验线记录 |  |  | 12.22 | 钢结构防火涂料检测报告
11.3 | 地基验槽(孔)记录 |  |  | 12.23 | 结构实体混凝土强度检测报告
11.4 | 地基钎探记录 |  |  | 12.24 | 室内环境检测报告
11.5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  | 12.25 | 节能性能检测报告
11.6 | 建筑物垂直度、标高观测记录 |  |  | 12.26 | 给排水强度严密性记录
11.7 | 沉降观测记录 |  |  | 12.27 | 电气接地装置平面示意图
11.8 | 大型构件吊装记录 |  |  | 12.28 | 自动喷水灭火系统联动试验记录
11.9 | 预应力筋张拉记录 |  |  | 12.29 | 电气接地装置平面示意图
11.1 | 有粘结预应力结构灌浆记录 |  |  | 12.30 | 电气设备空载试运行记录
11.11 | 网架（索膜）施工记录 |  |  | 12.31 | 建筑物照明通电试运行记录
11.12 | 预制构件安装施工记录 |  |  | 12.32 | 接地电阻测试记录
11.13 | 钢筋套筒灌浆、浆锚连接记录 |  |  | 12.33 | 绝缘电阻测试记录
11.14 | 外墙保温质量检验记录 |  |  | 12.34 | 防雷检测报告
11.15 | 防水施工质量检验记录 |  |  | 12.35 | 电梯检测报告
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 | 序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复
12.36 | 智能综合布线测试记录 |  |  | 14.5 | 勘察单位质量检查报告
12.31 | 光纤损耗测试记录 |  |  | 14.6 | 设计单位质量检查报告
12.32 | 视频系统末端测试记录 |  |  | 14.7 | 监理单位质量评估报告
12.33 | 智能系统试运行记录 |  |  | 14.8 | 规划、消防、环保、人防、档案等部门出具的验收文件
12.34 | 净化空调系统检测记录
12.35 | 制冷系统气密性试验记录 |  |  | 14.9 | 建筑节能验收报告
12.36 | 防排烟系统联合试运行记录 |  |  | 14.10 | 竣工验收备案表
13、工程质量检验记录 |  |  |  | 14.11 | 工程质量保修书
13.1 | 单位工程质量控制资料核查记录 |  |  | 14.12 | 住宅质量保证书
13.2 | 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  | 14.13 | 住宅使用说明书
|  |  |  | 14.14 | 决算、审计文件
13.3 | 单位工程观感质量检查记录 |  |  | 14.18 | 工程照片（开工前旧貌、竣工后新貌、隐蔽工程、质量事故处理等照片）
13.4 | 地基与基础工程分部、分项质量验收记录
13.5 | 主体结构工程分部、分项质量验收记录 |  |  | 竣工图
15、竣工图
13.6 | 装饰装修工程分部、分项质量验收记录 |  |  | 15.1 | 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）
13.7 | 屋面工程分部、分项质量验收记录
|  |  |  | 15.2 | 室外管网综合图（给水、排水、燃气、电力、电讯等）
13.8 | 给排水工程分部、分项质量验收记录
|  |  |  | 15.3 | 建筑竣工图
13.9 | 电气工程分部、分项质量验收记录 |  |  | 15.4 | 结构竣工图
|  |  |  | 15.5 | 给排水工程消防工程竣工图
13.1 | 智能化工程分部、分项质量验收记录 |  |  | 15.6 | 电气工程智能化工程竣工图
|  |  |  | 15.7 | 钢结构竣工图
13.11 | 节能工程分部、分项质量验收记录 |  |  | 15.8 | 幕墙竣工图
|  |  |  | 15.9 | 采暖通风空调工程竣工图
13.12 | 电梯、空调、幕墙等工程分部、分项质量验收记录
电子档案
竣工验收文件 |  |  |  | 电子档案与纸质档案相对应
14、竣工验收文件
14.1 | 工程竣工预验收报验表
14.2 | 施工单位竣工总结（报告）
14.3 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录
14.4 | 竣工验收报告及会议纪要

## 新国标课件用
房屋建设工程文件归档范围
建设单位: 工程地址:
工程名称: 联系人:
日 期: 联系电话:
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复
工程准备阶段文件
1、立项文件
1.1 | 项目建议书（立项报告）
1.2 | 项目建议书审批意见(立项批复)
1.3 | 可行性研究报告及附件
1.4 | 可行性研究报告审批意见
2、建设用地、拆迁文件
2.1 | 选址规划意见通知书
2.2 | 建设用地批准书
2.3 | 拆迁安置意见、协议、方案等
2.4 | 建设用地规划许可证及其附件
2.5 | 国有土地使用证(可交复印件)及附件
3、勘察、测绘、设计文件
3.1 | 工程地质勘察报告
3.2 | 水文地质勘察报告
3.3 | 规划放（验）线记录
3.4 | 初步设计文件（说明书）
3.4 | 规划设计条件通知书（总规划平面图）
3.5 | 设计方案及审查意见
3.6 | 人防、环保、消防等有关行政主管部门（对设计方案）审查意见
3.7 | 设计计算书(高层建筑）
3.8 | 施工图设计审查意见
3.9 | 节能设计备案文件
4、招投标文件
4.1 | 招标代理合同
4.2 | 勘察设计招投标文件
4.3 | 勘察、设计承包合同
4.4 | 施工招投标文件(招标文件、中标书)
4.5 | 施工承包合同
4.6 | 工程监理招标文件
4.7 | 监理委托合同
5、开工审批文件
5.1 | 建设工程规划许可证及其附件
5.2 | 建设工程施工许可证
5.3 | 工程质量监督书、登记表、监督计划
6、工程建设基本信息
6.1 | 工程概况信息表
6.2 | 建设单位项目负责人及现场管理人员名册
6.3 | 监理单位项目总监及监理人国名册
6.4 | 施工单位项目经理及质量管理人员名册
6.5 | 建筑工程五方主体(建设、勘察、设计、施工、监理）项目负责人质量终身责任承诺书
6.6 | 建筑工程五方主体(建设、勘察、设计、施工、监理）项目负责人授权书
监 理 文 件
7、监 理 文 件
7.1 | 监理规划
7.2 | 监理实施细则
7.3 | 监理会议纪要
7.4 | 工程开工报告、审批表
7.5 | 工程停工、复工令
7.6 | 监理旁站记录
7.7 | 工程竣工决算审核意见书
7.8 | 监理通知
7.9 | 工程延期申请、审批表
7.1 | 监理工作总结
7.11 | 基础、主体工程质量评估报告
7.12 | 质量事故勘查、处理记录
施工文件
土建工程质量控制资料
8、施工技术、管理文件
8.1 | 施工组织设计(监理审批表)
8.2 | 技术交底
8.3 | 图纸会审记录
8.4 | 设计变更通知单
8.5 | 工程洽商记录（技术核定单）
8.6 | 施工材料见证取样记录表、授权书、试验检测汇总表
9、施工物资出厂质量证明及进场检测文件
9.1 | 砂的试验汇总表、报审表、试验报告
9.2 | 石料试验汇总表、报审表、试验报告
9.3 | 砖出厂合格证、试验汇总表、报审表、试验报告
9.4 | 水泥出厂合格证、试验汇总表、报审表、试验报告
9.5 | 钢材、锚具夹具出厂合格证、试验汇总表、报审表、复试试验报告
9.6 | 钢结构用钢材、防火涂料、焊接材料、螺栓连接副复试报告
9.7 | 节能工程材料复试报告
9.8 | 幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告
9.9 | 防水、防腐材料、轻骨料等其它材料出厂合格证、试验汇总表、报审表、试验报告
9.1 | 散热器、采暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告
9.11 | 其他材料、设备出厂合格证、安装使用说明书、试验汇总表、报审表、试验报告
10、施工记录文件
10.1 | 工程定位测量记录
10.2 | 基槽验线记录
10.3 | 地基验槽(孔)记录
10.4 | 地基钎探记录
10.5 | 隐蔽工程验收记录
10.6 | 沉降观测记录
10.7 | 建筑物垂直度、标高观测记录
10.8 | 混凝土施工记录
10.9 | 大型构件吊装记录
10.9 | 预应力筋张拉记录
10.11 | 有粘结预应力结构灌浆记录
10.12 | 网架（索膜）施工记录
10.13 | 施工新技术
11、土建工程施工试验检测文件
11.1 | 地基承载力测试报告(基桩质量检测报告、岩石单轴抗压检测报告)
11.2 | 土工击实（回填土）试验报告
11.3 | 砂浆配合比试验报告
11.4 | 砂浆（试块）抗压强度试验报告、汇总表
11.5 | 混凝土配合比试验报告
11.6 | 混凝土（试块）抗压（渗）强度试验报告、汇总表
11.7 | 商品混凝土出厂合格证、复试报告
11.8 | 结构实体检测报告
11.9 | 钢筋接头（焊接）、钢结构探伤试验报告、汇总表
12、电气、给排水、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程施工试验记录
12.1 | 电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录
12.2 | 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录
12.3 | 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录
12.4 | 给排水、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录
12.5 | 电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录
12.6 | 电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告
12.7 | 电梯检测报告
12.8 | 防雷检测报告
13.1 | 单位工程质量控制资料核查记录
13.2 | 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
13.3 | 单位工程观感质量检查记录
13.4 | 地基与基础工程分部、分项质量验收记录
13.5 | 主体结构工程分部、分项质量验收记录
13.6 | 装饰装修工程分部、分项质量验收记录
13.7 | 屋面工程分部、分项质量验收记录
13.8 | 给排水工程分部、分项质量验收记录
13.9 | 电气工程分部、分项质量验收记录
13.1 | 智能化工程分部、分项质量验收记录
13.11 | 节能工程分部、分项质量验收记录
13.12 | 电梯、空调、幕墙等工程分部、分项质量验收记录*
竣工验收文件
14、竣工验收文件
14.1 | 工程竣工预验收报验表
14.2 | 施工单位竣工总结（报告）
14.3 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录
14.4 | 基础、主体工程验收记录
14.5 | 竣工验收报告及会议纪要
14.6 | 勘察单位质量检查报告
14.7 | 设计单位质量检查报告
14.8 | 监理单位质量评估报告
14.9 | 消防验收意见
14.1 | 环保验收合格意见
14.11 | 民用建筑工程室内环境污染检测报告
14.12 | 建筑节能验收报告
14.13 | 竣工验收备案表
14.14 | 规划验收意见及附件
14.15 | 工程质量保修书
14.16 | 质量保证书、使用说明书（商品房必须的文件）
14.17 | 决算、审计文件
14.18 | 工程照片（开工前旧貌、竣工后新貌、隐蔽工程、质量事故处理等照片）
14.19 | 录音、录像材料、光盘、磁盘*
竣工图
15、竣工图
15.1 | 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）
15.2 | 室外管网综合图（给水、排水、燃气、电力、电讯等）
15.3 | 建筑竣工图
15.4 | 结构竣工图
15.5 | 给排水工程消防工程竣工图
15.6 | 电气工程智能化工程竣工图
15.7 | 钢结构竣工图
15.8 | 幕墙竣工图
15.9 | 采暖通风空调工程竣工图
电子档案
16、电子档案
16.1 | 工程准备阶段电子文件
16.2 | 监理电子文件
16.3 | 施工技术电子文件
16.4 | 竣工验收电子文件
16.5 | 电子版竣工图
16.6 | 录像、录音、电子照片等载体材料