赣州市消防产品、保温材料
产品质量监督抽查实施细则
（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类、名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 2 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 3 | 家用可燃气体探测器 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 4 | 排烟防火阀 | 4个（温感元器件12个） | 2个（温感元器件6个） | 2个（温感元器件6个） |
| 5 | 干粉灭火剂 | 6㎏ | 3㎏ | 3㎏ |
| 6 | 消防软管卷盘 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 7 | 灭火毯 | 6张 | 3张 | 3张 |
| 8 | 钢质隔热防火门 | 2樘 | 1樘 | 1樘 |
| 9 | 紧急出口指示牌（灯） | 4个 | 2个 | 2个 |
| 10 | 管道保温板 | 30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 11 | 冷库保温板 | 30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 12 | 聚氨酯海绵 | 30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 13 | 消防水带 | 4条 | 2条 | 2条 |
| 14 | 消防水枪 | 4把 | 2把 | 2把 |
| 15 | 消防应急标志灯具 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 17 | 推车式干粉灭火器 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 18 | 手提式水基型灭火器 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 19 | 消火栓箱 | 4个 | 2个 | 2个 |

2 检验依据

表2 消火栓箱

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | GB/T14561-2019 | GB/T14561-2019 |
| 2 | 材料 |  |  |
| 3 | 箱体刚度 |  |  |
| 4 | 箱门 |  |  |
| 5 | 消防水带安置 |  |  |

表3独立式光电感烟火灾探测报警器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验前检查 | GB4715-2005 | GB4715-2005 |
| 2 | 功能检查 |  |  |
| 3 | 防止外界物体侵入性能 |  |  |

表4家用可燃气体探测器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方位实验 | GB15322.1-2019 | GB15322.1-2019 |
| 2 | 报警重复性试验 |  |  |
| 3 | 高温（运行）试验 |  |  |
| 4 | 低温（运行）试验 |  |  |
| 5 | 恒定湿热（运行）试验 |  |  |
| 6 | 跌落试验 |  |  |
| 7 | 绝缘电阻试验 |  |  |
| 8 | 电器强度试验 |  |  |

表5建筑用排烟防火阀

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复位功能 | GB15930-2007 | GB15930-2007 |
| 2 | 感温元件 |  |  |
| 3 | 可靠性 |  |  |
| 4 | 耐腐蚀性 |  |  |
| 5 | 手动控制 |  |  |
| 6 | 电动控制 |  |  |
| 7 | 温感器控制 |  |  |
| 8 | 绝缘性能 |  |  |

表6干粉灭火剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松密度 | GB4066-2017 | GB4066-2017 |
| 2 | 吸湿率 |  |  |
| 3 | 斥水性 |  |  |
| 4 | 主要组分含量（仅做第一主要组分含量） |  |  |

表7消防软管卷盘

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷射试验 | GB15090-2005 | GB15090-2005 |
| 2 | 密封试验 |  |  |
| 3 | 耐压试验 |  |  |
| 4 | 耐腐蚀试验 |  |  |
| 5 | 抗载荷试验 |  |  |
| 6 | 转动试验 |  |  |

表8灭火毯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料性能试验 | XF1205-2014 | XF1205-2014 |
| 2 | 操作性能试验 |  |  |
| 3 | 柔软性能试验 |  |  |
| 4 | 绝缘性能 |  |  |

表9防火门

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工工艺和外观质量 | GB12955-2008 | GB12955-2008 |
| 2 | 尺寸极限偏差 |  |  |
| 3 | 形位公差 |  |  |
| 4 | 配合公差 |  |  |
| 5 | 灵活性 |  |  |

表10管道保温板 、冷库保温板、聚氨酯海绵

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧增长速率指数 | GB8624-2012 GB/T20284 GB/T 8626 | GB8624-2012 GB/T20284 GB/T 8626 |
| 2 | 火焰横向蔓延 |  |  |
| 3 | 600s的总放热量 |  |  |
| 4 | 60S内焰尖高度 |  |  |
| 5 | 60S内滴落物燃烧现象 |  |  |

表11消防水带

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量检查 | GB6246-2011 | GB6246-2011 |
| 2 | 水压试验与爆破试验 |  |  |
| 3 | 内径测量 |  |  |
| 4 | 长度测量 |  |  |
| 5 | 单位长度质量检查 |  |  |
| 6 | 延伸率和膨胀率及扭转放向 |  |  |
| 7 | 可弯曲性试验 |  |  |
| 8 | 耐磨性能试验 |  |  |
| 9 | 耐低温试验 |  |  |
| 10 | 水带与消防接口连接性能试验 |  |  |

表12消防水枪

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定流量 | GB8181-2005 | GB8181-2005 |
| 2 | 射程 |  |  |
| 3 | 螺纹 |  |  |
| 4 | 表面质量 |  |  |
| 5 | 密封性能、耐水压强度 |  |  |
| 7 | 跌落实验 |  |  |

表13消防应急标志灯具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验前检查 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 2 | 耐压试验 |  |  |
| 3 | 消防应急灯具的基本功能试验 |  |  |
| 4 | 充、放电耐久试验 |  |  |
| 5 | 重复性转换试验 |  |  |
| 6 | 电压波动试验 |  |  |
| 7 | 转换电压试验 |  |  |
| 8 | 绝缘电阻试验 |  |  |
| 9 | 耐压试验 |  |  |
| 10 | 高温试验 |  |  |
| 11 | 低温试验 |  |  |
| 12 | 接的电阻试验 |  |  |

表14手提式干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 |  | GB4351.1-2005 | GB4351.1-2005 |
| 2 | 20℃喷射性能 | 有效喷射时间 |  |  |
|  |  | 喷射距离 |  |  |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |
| 3 | 灭火剂 （只做磷酸二氢铵含量） |  |  |  |
| 4 | 筒体水压试验 |  |  |  |
| 5 | 筒体爆破试验 |  |  |  |
| 6 | 筒体壁厚 |  |  |  |

表15推车式干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行驶性能 |  | GB 8109-2005 | GB 8109-2005 |
| 2 | 20℃喷射性能 | 有效喷射时间 |  |  |
|  |  | 喷射距离 |  |  |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |
| 3 | 灭火剂 （只做磷酸二氢铵含量） |  |  |  |
| 4 | 筒体水压试验 |  |  |  |
| 5 | 筒体爆破试验 |  |  |  |

表16手提式水基型灭火器

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 |  | GB4351.1-2005 | GB4351.1-2005 |
| 2 | 20℃喷射性能 | 有效喷射时间 |  |  |
|  |  | 喷射距离 |  |  |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |
| 3 | 筒体水压试验 |  |  |  |
| 4 | 筒体爆破试验 |  |  |  |
| 5 | 筒体壁厚 |  |  |  |

表17灭火器箱

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | XF139-2009 | XF139-2009 |
| 2 | 箱体刚度 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T14561-2019《消火栓箱》

GB4715-2005 《点型感烟火灾探测器》

GB15322.1-2019 《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》

GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》

GB4066-2017《干粉灭火剂》

GB15090-2005《消防软管卷盘》

XF1205-2014《灭火毯》

GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T20284 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》

GB/T 8626 《建筑材料可燃性试验方法》

GB6246-2011《消防水带》

GB8181-2005《消防水枪》

GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》

GB 8109-2005《推车式灭火器》

XF139-2009《灭火器箱》

GB12955-2008《防火门》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。