## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 是否超标
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 3号机烟气排口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-07-27 | 42 | 38 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 3号机烟气排口(DA001) | 烟尘 | 2022-07-27 | 3.3 | 3.0 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 3号机烟气排口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-07-27 | 21 | 19 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 3号机烟气排口(DA001) | 林格曼黑度 | 2022-07-27 | <1 | <1 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 3号机烟气排口(DA001) | 汞及其化合物 | 2022-07-27 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1号机烟气排口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-07-29 | 17 | 20 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1号机烟气排口(DA001) | 汞及其化合物 | 2022-07-29 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1号机烟气排口(DA001) | 烟尘 | 2022-07-29 | 4.8 | 5.7 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1号机烟气排口(DA001) | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2022-07-29 | <1 | <1 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1号机烟气排口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-07-29 | 43 | 50 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2号机烟气排口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-07-28 | 43 | 44 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2号机烟气排口(DA001) | 林格曼黑度 | 2022-07-28 | <1 | <1 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2号机烟气排口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-07-28 | 23 | 24 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2号机烟气排口(DA001) | 烟尘 | 2022-07-28 | 4.1 | 4.3 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2号机烟气排口(DA001) | 汞及其化合物 | 2022-07-28 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 4号机烟气排口(DA001) | 林格曼黑度 | 2022-09-05 | <1 | <1 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 4号机烟气排口(DA001) | 汞及其化合物 | 2022-09-05 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 4号机烟气排口(DA001) | 烟尘 | 2022-09-05 | 2.5 | 2.3 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 4号机烟气排口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 45 | 41 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 4号机烟气排口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | 12 | 11 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西奥沃森新能源有限公司 | 分片、刷片工艺废气处理排放口1 | 铅及其化合物 | 2022-08-25 | 0.0015 | 0.0015 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西铭鑫冶金设备有限公司 | 有机废气处理后排放口 | 非甲烷总烃 | 2022-07-28 | 3.02 | 3.02 | 120 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 组装废气处理排放口2 | 铅及其化合物 | 2022-08-22 | 0.0044 | 0.0044 | 0.5 | 否

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 是否超标
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-18 | 7 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 总铁 | 2022-08-18 | 0.07 | 3.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-18 | 0.56 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-08-18 | 0.14 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2022-08-18 | 0.004 | 0.3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-18 | 5 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 总铜 | 2022-08-18 | 0.0731 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-08-18 | 8 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-08-18 | 4.98 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 总锌 | 2022-08-18 | 0.0654 | 1.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2022-08-18 | <0.06 | 3.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-25 | <0.5 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 总铬 | 2022-08-25 | <0.00011 | 1.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 总铅 | 2022-08-25 | 0.00056 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2022-08-25 | <0.06 | 5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-25 | 0.58 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 4 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 总锌 | 2022-08-25 | 0.293 | 2.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-08-25 | 7.4 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-25 | 4 | 70 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 总铜 | 2022-08-25 | 0.01003 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 总镉 | 2022-08-25 | 0.00879 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 总汞 | 2022-08-25 | <0.00006 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西盘古山钨业有限公司 | 总排口 | 总砷 | 2022-08-25 | 0.0118 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-07-26 | 19.8 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 12 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-26 | 0.08 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-07-26 | 0.04 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-07-26 | 5 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 总铜 | 2022-07-26 | 0.0154 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2022-07-26 | <0.001 | 0.3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 氟化物 | 2022-07-26 | 0.285 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-07-26 | 7.6 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 总锌 | 2022-07-26 | <0.00067 | 1.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2022-07-26 | <0.06 | 3.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 总排口 | 总镍 | 2022-07-26 | 0.00431 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西百顺电路科技有限公司 | 厂区总排口001 | 化学需氧量 | 2022-08-24 | 6 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西百顺电路科技有限公司 | 厂区总排口001 | 总磷 | 2022-08-24 | 0.70 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西百顺电路科技有限公司 | 厂区总排口001 | 总铜 | 2022-08-24 | 0.00349 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西百顺电路科技有限公司 | 厂区总排口001 | 氟化物 | 2022-08-24 | 0.122 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西百顺电路科技有限公司 | 厂区总排口001 | 总锌 | 2022-08-24 | 0.00521 | 1.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西百顺电路科技有限公司 | 厂区总排口001 | 氰化物（总氰化合物） | 2022-08-24 | <0.001 | 0.3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西百顺电路科技有限公司 | 厂区总排口001 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-24 | 0.41 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2022-07-26 | 0.012 | 0.3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总锰 | 2022-07-26 | 0.104 | 2.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-07-26 | 0.14 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2022-07-26 | 6.7 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总镍 | 2022-07-26 | 0.0204 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-26 | 0.06 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 色度 | 2022-07-26 | <2 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总银 | 2022-07-26 | <0.00004 | 0.3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2022-07-26 | 0.24 | 3.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氟化物 | 2022-07-26 | 0.071 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-07-26 | 5 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-07-26 | 0.8 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-07-26 | 3.46 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 7 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总铜 | 2022-07-26 | 0.112 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西志浩电子科技有限公司 | 废水总排口(DW001) | 甲醛 | 2022-07-26 | <0.05 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-23 | 1.39 | 8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 52 | 90 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | 色度 | 2022-08-23 | 16 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-08-23 | 8.1 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-23 | 11 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 8.64 | 12 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 0.04 | 0.8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-23 | 12.9 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-07-28 | 2.58 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 色度 | 2022-07-28 | 5 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-07-28 | 41 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-28 | 1.45 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-07-28 | 0.02 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-07-28 | 7.3 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-07-28 | 7 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 硫化物 | 2022-07-28 | <0.003 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-07-28 | 7.0 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西绣丽织带有限公司 | 总排口 | 苯胺类 | 2022-07-28 | <0.03 | 0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 总氮 | 2022-08-25 | 2.19 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 总磷（以P计） | 2022-08-25 | 0.11 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-25 | 0.10 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | pH值 | 2022-08-25 | 7.8 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 37 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 氟化物 | 2022-08-25 | 5.47 | 6 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 悬浮物 | 2022-08-25 | 7 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 总铁 | 2022-08-25 | 0.57 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 松岩冶金材料（全南）有限公司 | 废水总排口001 | 石油类 | 2022-08-25 | <0.06 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | pH值 | 2022-08-23 | 7.8 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-08-23 | 6.9 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-23 | 7 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 34 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-23 | 1.05 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 0.37 | 1.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 4.00 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西顺龙服装水洗有限公司 | 综合废水总排口001(DW001) | 色度 | 2022-08-23 | 8 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总镉 | 2022-07-29 | 0.00076 | 0.01 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 石油类 | 2022-07-29 | <0.06 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 动植物油 | 2022-07-29 | <0.06 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-29 | 0.15 | 8;15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总汞 | 2022-07-29 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-07-29 | 9 | 60 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 色度 | 2022-07-29 | 2 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 烷基汞 | 2022-07-29 | <0.00001 | 0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 六价铬 | 2022-07-29 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2022-07-29 | <0.04 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总砷 | 2022-07-29 | 0.00304 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2022-07-29 | 9200 | 10000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | pH值 | 2022-07-29 | 7.4 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总铅 | 2022-07-29 | 0.00060 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 悬浮物 | 2022-07-29 | 8 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总铬 | 2022-07-29 | 0.00197 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-07-29 | 6.38 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-07-29 | 0.41 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2022-07-29 | 1.8 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总镍 | 2022-07-29 | 0.00853 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总铜 | 2022-07-29 | 0.00337 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 出口 | 总锌 | 2022-07-29 | 0.0239 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 总镍 | 2022-07-26 | 0.00387 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2022-07-26 | <0.06 | 3.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 氟化物 | 2022-07-26 | 0.170 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2022-07-26 | <0.001 | 0.3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-26 | 0.06 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 7 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-07-26 | 7.9 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-07-26 | 5 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 总铜 | 2022-07-26 | 0.0289 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-07-26 | 6.6 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-07-26 | 0.02 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氟化物 | 2022-07-26 | 1.17 | 8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总锌 | 2022-07-26 | 0.00217 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-07-26 | 0.12 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2022-07-26 | 7 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-07-26 | 5.8 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2022-07-26 | 0.74 | 4 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 61 | 70 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-07-26 | 6 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-26 | 1.69 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 沉淀车间排口(DW003) | 总铅 | 2022-07-26 | 0.0450 | 0.2 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 沉淀车间排口(DW003) | 六价铬 | 2022-07-26 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 沉淀车间排口(DW003) | 总铬 | 2022-07-26 | 0.0255 | 0.8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 沉淀车间排口(DW003) | 总砷 | 2022-07-26 | 0.0085 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 沉淀车间排口(DW003) | 总镉 | 2022-07-26 | 0.00439 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 萃取车间排口(DW002) | 六价铬 | 2022-07-26 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 萃取车间排口(DW002) | 总铬 | 2022-07-26 | 0.0789 | 0.8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 萃取车间排口(DW002) | 总砷 | 2022-07-26 | 0.0085 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 萃取车间排口(DW002) | 总镉 | 2022-07-26 | 0.00605 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 萃取车间排口(DW002) | 总铅 | 2022-07-26 | 0.107 | 0.2 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-25 | 3.35 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-25 | 5 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-08-25 | 0.94 | 8.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-25 | 13.9 | 150 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 71 | 400 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口 | 蛔虫卵 | 2022-08-25 | <0.5 | 2.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-25 | <2 | 1000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 总锌 | 2022-07-26 | <0.00067 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-26 | 0.1 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 石油类 | 2022-07-26 | 0.29 | 4 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | <30 | 70 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 总氮（以N计） | 2022-07-26 | 1.14 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 总磷（以P计） | 2022-07-26 | 0.66 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | pH值 | 2022-07-26 | 6.5 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 氟化物 | 2022-07-26 | 0.248 | 8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 综合污水排口001 | 悬浮物 | 2022-07-26 | 6 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 酸溶皂化车间废水排口003 | 总铬 | 2022-07-26 | 0.00050 | 0.8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 酸溶皂化车间废水排口003 | 六价铬 | 2022-07-26 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 酸溶皂化车间废水排口003 | 钍、铀总量 | 2022-07-26 | 0.00009 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 酸溶皂化车间废水排口003 | 总镉 | 2022-07-26 | <0.00005 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 酸溶皂化车间废水排口003 | 总铅 | 2022-07-26 | <0.00009 | 0.2 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 酸溶皂化车间废水排口003 | 总砷 | 2022-07-26 | <0.00012 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 沉淀车间废水排口002 | 钍、铀总量 | 2022-07-26 | 0.00009 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 沉淀车间废水排口002 | 总铬 | 2022-07-26 | 0.00222 | 0.8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 沉淀车间废水排口002 | 六价铬 | 2022-07-26 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 沉淀车间废水排口002 | 总铅 | 2022-07-26 | <0.00009 | 0.2 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 沉淀车间废水排口002 | 总镉 | 2022-07-26 | <0.00005 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 沉淀车间废水排口002 | 总砷 | 2022-07-26 | <0.00012 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总镍 | 2022-07-29 | 0.00307 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总锌 | 2022-07-29 | 0.00495 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总镉 | 2022-07-29 | <0.00005 | 0.01 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 石油类 | 2022-07-29 | <0.06 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 动植物油 | 2022-07-29 | <0.06 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-29 | 0.12 | 5;8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总汞 | 2022-07-29 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-07-29 | 6 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 色度 | 2022-07-29 | 2 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 烷基汞 | 2022-07-29 | <0.00001 | 0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 六价铬 | 2022-07-29 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂 | 2022-07-29 | <0.04 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总砷 | 2022-07-29 | 0.00099 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2022-07-29 | <20 | 1000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | pH值 | 2022-07-29 | 7 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总铅 | 2022-07-29 | <0.00009 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 悬浮物 | 2022-07-29 | 7 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总铬 | 2022-07-29 | <0.00011 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-07-29 | 9.77 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-07-29 | 0.24 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2022-07-29 | 0.7 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 出口 | 总铜 | 2022-07-29 | 0.00052 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 总镉 | 2022-08-25 | <0.00005 | 0.01 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 石油类 | 2022-08-25 | <0.06 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 动植物油 | 2022-08-25 | <0.06 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-25 | 0.07 | 5;8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 总汞 | 2022-08-25 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 7 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 色度 | 2022-08-25 | <2 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 烷基汞 | 2022-08-25 | <0.00001 | 0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 六价铬 | 2022-08-25 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂 | 2022-08-25 | <0.04 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 总砷 | 2022-08-25 | 0.00114 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-25 | <0.2 | 1000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | pH值 | 2022-08-25 | 7.0 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 总铅 | 2022-08-25 | 0.00010 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 悬浮物 | 2022-08-25 | 4 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 总铬 | 2022-08-25 | <0.00011 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-08-25 | 10.3 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-08-25 | 0.22 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-25 | 0.5 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-08-25 | 10.4 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2022-08-25 | <0.04 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 总铅 | 2022-08-25 | 0.00021 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 总汞 | 2022-08-25 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 色度 | 2022-08-25 | <2 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 8 | 60 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-25 | 0.05 | 8;15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-08-25 | 0.34 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 烷基汞 | 2022-08-25 | <0.00001 | 0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 动植物油 | 2022-08-25 | <0.06 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-25 | <0.5 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-25 | 7 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 总铬 | 2022-08-25 | 0.00015 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 六价铬 | 2022-08-25 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | pH值 | 2022-08-25 | 7.2 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 总镉 | 2022-08-25 | <0.00005 | 0.01 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 石油类 | 2022-08-25 | <0.06 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-25 | 9200 | 10000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 总排口 | 总砷 | 2022-08-25 | 0.00238 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-22 | 10 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 总铅 | 2022-08-22 | <0.00009 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-22 | 0.04 | 25 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 总镉 | 2022-08-22 | <0.00005 | 0.01 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 总铬 | 2022-08-22 | <0.00011 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 色度 | 2022-08-22 | <2 | 40 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-22 | 0.15 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-08-22 | <20 | 10000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 总汞 | 2022-08-22 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 总砷 | 2022-08-22 | 0.00155 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-08-22 | <0.00012 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-22 | 31.4 | 40 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 六价铬 | 2022-08-22 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县环境卫生管理所 | 综合废水排放口001(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-22 | 6 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | pH值 | 2022-07-28 | 8 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 总锌 | 2022-07-28 | 0.0630 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 总氮（以N计） | 2022-07-28 | 5.53 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 悬浮物 | 2022-07-28 | 5 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2022-07-28 | 0.11 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 氟化物 | 2022-07-28 | 0.150 | 8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 总磷（以P计） | 2022-07-28 | 0.72 | 1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 石油类 | 2022-07-28 | <0.01 | 4 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 废水总排口003(DW003) | 化学需氧量 | 2022-07-28 | 11 | 70 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 重金属废水排放口001(DW001) | 六价铬 | 2022-07-28 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 重金属废水排放口001(DW001) | 总铬 | 2022-07-28 | 0.00024 | 0.8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 重金属废水排放口001(DW001) | 总镉 | 2022-07-28 | <0.00005 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 重金属废水排放口001(DW001) | 总砷 | 2022-07-28 | <0.00012 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 重金属废水排放口001(DW001) | 总铅 | 2022-07-28 | <0.00009 | 0.2 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-08-24 | 7.3 | 8.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | 蛔虫卵 | 2022-08-24 | <0.5 | 2.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-24 | 58 | 1000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-24 | 0.07 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-08-24 | 0.02 | 8.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-24 | <0.5 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-24 | 5 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-24 | 5 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-24 | <0.5 | 20 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 氟化物 | 2022-08-24 | 0.684 | 10 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 磷酸盐（以P计） | 2022-08-24 | <0.051 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-24 | 5 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2022-08-24 | <0.06 | 5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-24 | 5 | 70 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-08-24 | 7.8 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 总锌 | 2022-08-24 | 0.26 | 2.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-24 | 11.03 | 15 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 重金属废水排放口(DW001) | 总铅 | 2022-08-24 | 0.0190 | 1.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 重金属废水排放口(DW001) | 总汞 | 2022-08-24 | <0.00006 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 重金属废水排放口(DW001) | 总镉 | 2022-08-24 | <0.00005 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 于都县安盛钨业有限公司 | 重金属废水排放口(DW001) | 总砷 | 2022-08-24 | 0.0146 | 0.5 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 废水排放口001(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-08-25 | 19.3 | 150 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 废水排放口001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 97 | 400 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 废水排放口001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-25 | 0.79 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 废水排放口001(DW001) | 蛔虫卵 | 2022-08-25 | <0.5 | 2.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 废水排放口001(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-25 | 6 | 200 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 废水排放口001(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-08-25 | 29 | 1000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 废水排放口001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-25 | 0.31 | 8.0 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-23 | 4.26 | 25 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 15 | 100 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-23 | <20 | 10000 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 六价铬 | 2022-08-23 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 总铬 | 2022-08-23 | <0.00011 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 色度 | 2022-08-23 | 2 | 40 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 总铅 | 2022-08-23 | <0.00009 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 总镉 | 2022-08-23 | <0.00005 | 0.01 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 0.05 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 总汞 | 2022-08-23 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 悬浮物 | 2022-08-23 | 5 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 总砷 | 2022-08-23 | 0.00029 | 0.1 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 五日生化需氧量 | 2022-08-23 | 3.3 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 宁都县城市管理局 | 综合废水排放口001 | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 12.9 | 40 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 6.71 | 70 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 39 | 500 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 氨氮 | 2022-08-23 | 0.49 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 总磷 | 2022-08-23 | 0.3 | 8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 动植物油 | 2022-08-23 | <0.06 | 3 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-23 | 7.6 | 300 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-23 | 5 | 400 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-08-23 | 7.3 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 总排口 | 色度 | 2022-08-23 | 20 | 80 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-08-23 | 20.4 | 300 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | pH值 | 2022-08-23 | 7 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-23 | 12 | 300 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 总磷 | 2022-08-23 | 1.74 | 8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 总氮 | 2022-08-23 | 1.47 | 70 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 色度 | 2022-08-23 | 12 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 氨氮 | 2022-08-23 | 0.40 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 92 | 500 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-24 | 0.88 | 8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-24 | 58 | 90 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | 色度 | 2022-08-24 | 6 | 50 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | pH值 | 2022-08-24 | 7.8 | 9 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2022-08-24 | 7 | 30 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2022-08-24 | 4.37 | 12 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2022-08-24 | 0.16 | 0.8 | 否
2022年8月重点源执法监测 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-24 | 13.2 | 20 | 否